光伏发电技术课程实验教学大纲

课程代码：05030310

一、本课程实验教学目的和要求

1．实验教学目的： 光伏发电技术是一门理论性与实践性都很强的课程。在学习中应紧密联系实际，加强实验，学生通过足够和必要的实验才能受到应有的动手能力训练，才能对光伏发电技术的基本理论、基本知识和基本技能有比较深刻的认识，获得解决工程实际问题的基本能力。通过本实验环节使学生加深对基本知识的理解，激发学生的学习兴趣，为学生将来从事相关工作打下基础。 2．实验教学要求： 预习要求：要求学生复习课本相关章节、预习实验指导书，完成预习报告。 动手要求：要求学生认真完成实验，亲自动手。 实验报告要求：独立完成，格式规范，报告完整，条件允许时应当堂完成。

二、实验项目表

| 序号 | 实验项目名称 | 实验学时 | 实验内容及目的 | 实验 要求 |  | 实验类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必开 | 选开 | 演示 | 验证 | 综合 | 设计 | 其他 |
| 1 | 并离网逆变器、控制器的特性测试 | 2 | 内容：光伏逆变器的参数测试，蓄电池的充电特性和放电保护 要求：掌握光伏逆变器、控制器的特性参数与测试方法；了解光伏逆变器、控制器的的基本结构、工作原理以及操作方法 | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 2 | 光伏发电系统的设计与应用综合实验 | 2 | 内容：将太阳电池组件、蓄电池、控制器及逆变器连接组成简单的独立光伏发电系统；并使用一些典型的光伏系统设计软件（如RETSCREEN）。 要求：学会使用一些典型的光伏系统设计软件（如RETSCREEN），并学会将太阳电池组件、蓄电池、控制器及逆变器连接组成简单的独立光伏发电系统；掌握蓄电池容量设计的方法及太阳电池方阵容量设计的方法；、了解太阳能光伏发电系统的一些典型工程应用。 | √ |  |  |  | √ |  |  |

三、考核方式

实验成绩由预习成绩、操作成绩及实验报告成绩综合而成。

四、实验教材或实验指导书

《光伏发电技术实验指导书》 自编

五、有关说明

使用对象：新能源科学与工程专业学生 先修课程：光伏电池组件的设计及制造、光电子技术、电力电子技术等

执笔人：袁洪春

审定人：熊  超

批准人：潘雪涛