基于虚拟仪器的振动系统参数测量与分析

本课题运用“软件就是仪器”的思想，运用图形化LabVIEW软件开发平台和数据采集系统开发设计振动系统参数测量及动态特性分析仪器,实现了软仪器的振动系统的参数测量和动态特性分析功能。

课题的主要设计内容为：针对振动系统的工作原理，进行理论分析，组建测试硬件系统，选择加速度传感器、信号放大器、数据采集卡等器件，运用LabVIEW虚拟仪器软件设计仪器的前面板和流程图软件，进行信号处理，获得其相关参数和频谱图等，运用实验振动设备进行测试，进行综合调试。